国网山东省电力公司济南供电公司

国电济南2×9F级燃气蒸汽联合循环热电冷联产机组

送出工程（一期）竣工环境保护验收组意见

2023年9月22日，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等有关规定和要求，国网山东省电力公司济南供电公司组织召开了国电济南2×9F级燃气蒸汽联合循环热电冷联产机组送出工程（一期）竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位国网山东省电力公司济南供电公司有关部门、技术评审单位国网山东省电力公司电力科学研究院、验收调查单位山东丹波尔环境科技有限公司及技术专家，会议成立验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、技术评审单位关于工程的技术评审情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报等，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收组意见如下：
一、工程建设基本情况

因清河—美里湖π入电厂220kV线路工程中电厂暂未建成，按照建设项目环境管理条例关于分期建设分期组织验收的原则，本期工程验收内容为闻韶～美里湖、清河～八里桥220kV线路换接工程及清河～美里湖π入八里桥220kV变电站线路工程。本期新建220kV输电线路总长16.7km，其中闻韶～美里湖、清河～八里桥220kV线路长0.1km，为双回电缆线路；清河～美里湖π入八里桥220kV线路工程线路长16.6km，为双回电缆线路。全线位于山东省济南市境内。
二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》(环办辐射[2016]84号)，本期工程不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件中提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试运行效果

本工程为输电线路，不涉及环境保护设施。
五、工程建设对环境的影响
本工程采取了有效的生态环境保护措施，生态恢复状况良好；输电线路沿线电磁环境监测值均满足相关标准要求；施工期废水、固体废物等污染物均得到妥善处理；已制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

国电济南2×9F级燃气蒸汽联合循环热电冷联产机组送出工程（一期）环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及批复中的各项要求，工程电磁环境监测结果均符合标准，生态环境、水环境及固体废物的影响满足相关要求。符合建设项目竣工环境保护验收条件，可以通过验收。
七、后续要求

1．进一步加强运行期环境检测及环境管理，做好公众沟通和科普宣传工作。

2．电厂建设完成投产后，按时组织建设项目分期验收工作。
                                            验收组

                                            2023年9月22日
1

